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Регистрационное удостоверение № 2008/02867  от  24.06.2008

1. НАЗНАЧЕНИЕ
         БТН-бульон - жидкая питательная среда (Питательный бульон для культивирования микроорганизмов, сухой), предназначена для культивирования микроорганизмов широкого спектра. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-кремового цвета.


2. СОСТАВ

Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):

	Гидролизат ферментативный белковый, сухой				 - 9,1 г
	Пептон ферментативный, сухой                                                               - 9,9 г
            Экстракт автолизированных дрожжей осветленный                           	- 4,7 г
            Натрий хлористый					                                   - 5,0 г
            Натрий углекислый                                                                                    -0,3 г   
	

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
29 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, прокипятить 1-3 мин, при необходимости профильтровать. Стерилизовать при температуре 121оC в течение 15 мин.            Готовая среда должна быть прозрачной, желтого или светло-коричневого цвета.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-24 ч при 37 оС. Наличие микроорганизмов, контаминирующих исследуемые образцы, выявляется по росту в пробирках колоний при отсутствии роста в контрольных (незасеянных) пробирках. 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru
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