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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Среды глюкозо-пептонная, лактозо-пептонная (типа Эйкмана). Питательные среды для накопления энтеробактерий, последующего определения коли-титра и коли-индекса в воде и обнаружения  Esherichia coli и колиформных бактерий, сухие
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-бежевого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный, сухой  					- 10,0 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная  или лактоза		           - 5,2 г.
Натрий хлористый  							- 4,8 г.
Бромтимоловый синий		- 0,026 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Жидкие питательные среды для накопления энтеробактерий, последующего определения коли-титра и коли-индекса в воде и обнаружения  Esherichia coli и колиморфных бактерий, сухие.
20 г. среды растворить в 1 л очищенной воды, кипятить 1-3 мин., при необходимости профильтровать через бумажный фильтр.  Разлить в пробирки с поплавками по 5 мл. 
Стерилизовать при температуре 112оC в течение 20 мин.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-22 ч при температуре 37 оС.
     Для засева использовать по 1 мл исследуемых проб (воды, смывов и др.)
Микроорганизмы, ферментирующие глюкозу или лактозу дают диффузное помутнение среды с изменением ее цвета на желтый, при газообразовании в поплавке образуется воздушный пузырек. Микроорганизмы, не ферментирующие глюкозу или лактозу дают диффузное помутнение среды  без изменения ее цвета и без газообразования.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru


          Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				          В.В.Власенко
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