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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Магниевая среда. Селективная питательная среда обогащения для бактерий рода Salmonella сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-кремового цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный, сухой			- 4,0 г.
Магний хлористый  			- 38,5 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный 			- 1,8 г.
Хлористый натрий			- 7,2 г.
Калий фосфорнокислый однозамещенный			- 1,5 г.
Бриллиантовый зелёный  						          -0,0045 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Жидкая питательная среда для микробиологического санитарного контроля объектов внешней среды, пищевых продуктов.
53 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения, кипятить 3 мин, при необходимости профильтровать, разлить по 10 мл в стерильные пробирки. Стерилизовать в течение 15 мин при температуре 121 оС. 
Готовая среда должна быть прозрачной, зеленого цвета. 
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов на среду инкубировать 20-24 ч при температуре 37 оС, после чего сделать высевы на чашки со средой Левина или Эндо. При наличии микроорганизмов, контаминирующих исследуемые образцы, высевы на чашки дадут соответствующий рост. 



4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru


           Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				         В.В.Власенко
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