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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
 БТН-Эндо-агар. Питательная среда для выделения энтеробактерий и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок серо-сиреневого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный сухой	- 10,3 г.
Гидролизат соевой муки  	- 7,0 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный	- 1,0 г.
Д(+)-лактоза	- 10,3 г.
Фуксин основной для МБЦ	- 0,25 г.
Натрия сульфит  безводный	- 2,4 г.
Натрий фосфорнокислый  двузамещенный	- 0,7г.
Натрий углекислый	- 0,7 г.
Натрия хлорид	- 4,1 г.
Агар микробиологический	- 11,3 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плотная питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий по признаку ферментации лактозы.
48 г сухой среды размешать в 1 л воды очищенной, кипятить до полного расплавления агара, при необходимости профильтровать и снова довести до кипения. Среду охладить до температуры 50 оС, разлить в стерильные чашки Петри. Оставить чашки открытыми при комнатной температуре для застывания и подсушивания на 1,5 часа в асептических условиях. 
Готовая к употреблению среда должна быть прозрачной бледно-розового цвета.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-20 ч при температуре 37 °С Контроль роста визуальный – по наличию или отсутствию и внешнему виду колоний. Лактозоотрицательные микроорганизмы образуют прозрачные или полупрозрачные бесцветные колонии (могут образовывать колонии бледно-розового цвета). Лактозоположительные – непрозрачные колонии малинового цвета с металлическим блеском или без него.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 1 (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  тел +7(495) 961 87 42 e-mail: biotechnov@yandex.ru


Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				          В.В.Власенко
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