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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
 БТН-Клиглер-агар. Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий, сухая 
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-сиреневого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный сухой	- 20,5 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный 
	- 2,3 г.
Лактоза	- 10,0 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная	- 1,0 г.
Натрий хлористый	- 5,0 г.
Натрий сернистокислый	- 0,3 г.
Натрий серноватистокислый	- 0,3 г.
Натрий углекислый	- 0,4 г.
Агар микробиологический	- 12,0 г.
Железо сернокислое 7-водное	- 0,2 г.
              Феноловый красный, индикатор	- 0,04 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Плотная питательная среда для первичной идентификации  энтеробактерий  по их способности ферментировать глюкозу и лактозу, образовывать сероводород.
52 г сухой среды размешать в 1 л очищенной воды, нагреть до кипения, кипятить 3- 5 мин до полного расплавления агара, при необходимости профильтровать, разлить в пробирки по 7 мл, стерилизовать в течение 20 мин при температуре 112оС, затем скосить, оставляя столбик среды высотой 2,5-
3 см.
Готовая к употреблению среда должна быть прозрачной темно-красного цвета.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 46-48 ч при температуре 37 оС. При росте микроорганизмов, ферментирующих лактозу, наблюдается пожелтение скошенной части агара, глюкозы пожелтение столбика среды. Газообразование сопровождается образованием пузырьков, разрывов, отслоением от стенок. Образование сероводорода сопровождается почернением среды в столбике, а при слабом образовании – почернением на грани столбика и скошенной части или реже, на дне пробирки. Рост микроорганизмов, не ферментирующих лактозу и глюкозу, не влияет на исходный цвет среды.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 1 (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  тел +7(495) 961 87 42 e-mail: biotechnov@yandex.ru


Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				         В.В.Власенко
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