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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среда Ресселя. Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий, сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок желтого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный, сухой	- 13,0 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный 	1,5 г.
Лактоза	- 10,5 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная                                               - 1,0 г.
Агар микробиологический	- 10,5.г.
Натрий хлористый	- 3,5 г.
Бромтимоловый синий водорастворимый, индикатор	- 0,03 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плотная питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий  по признаку ферментации лактозы и глюкозы.
40 г сухой среды размешать в 1 л воды очищенной, кипятить 1-2 мин до полного расплавления агара, при необходимости профильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 6-8 мл в стерильные пробирки и автоклавировать в течение 20 мин при температуре 112 С, после чего среду в пробирках скосить, оставив столбик высотой 2,5-
3 см.
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
	Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-20 ч при температуре  37 оС. При росте микроорганизмов, ферментирующих лактозу, наблюдается пожелтение скошенной части агара, при ферментации глюкозы – пожелтение столбика среды; газообразование сопровождается  образованием пузырьков, разрывов, отслоением от стенок. Рост микроорганизмов, не ферментирующих лактозу и глюкозу, сопровождается посинением среды, либо сохраняется  исходный зеленый цвет. 


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru


Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				        В.В.Власенко
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