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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среда Сабуро. Питательная среда для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-желтого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный сухой		- 7,0 г.
Гидролизат соевой муки ферментативный			- 3,0 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная						- 40,0 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный			- 4,0 г.
Агар микробиологический (для плотной среды)		- 12,0 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Среда Сабуро
Жидкая или плотная питательная среда для культивирования дрожжей, плесени и ацидофильных бактерий, а также при санитарном обследовании объектов внешней среды.
Приготовление жидкой среды
54 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения, кипятить 1-
3 мин до полного растворения, охладить, откорректировать рН (5,5-5,7), разлить по 5 мл в стерильные пробирки. Стерилизовать в течение 20 мин при температуре 112оC. 
Готовая среда должна быть прозрачной, светло-бежевого цвета. 
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 10 сут при температуре 2-8 °С.
Приготовление плотной среды
66 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения, кипятить 1-
3 мин до полного растворения, охладить, откорректировать рН (5,5-5,7). Снова довести до полного расплавления агара, при необходимости профильтровать через ватно-марлевый фильтр. Стерилизовать при температуре 112оC в течение 20 мин. Среду охладить до температуры 50 оС, разлить в стерильные чашки Петри. Оставить чашки открытыми при комнатной температуре для застывания и подсушивания на 1,5 часа в асептических условиях. 
Готовая среда должна быть прозрачной, светло-бежевого цвета. 
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 10 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 23-25 ч при температуре 37 оС.
Candida albicans  дает на жидкой среде рыхлый осадок; на плотной среде - колонии белого цвета, гладкие с ровным краем диаметром 1-2 мм. 


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru


           Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				         В.В.Власенко
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