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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среда БТН-8. Питательная среда БТН №8 для контроля микробной загрязненности сухая
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок светло-желтого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный, сухой			- 7,0 г.
Натрия хлорид				- 5,0
Натрий фосфорнокислый двузамещенный			- 2,5 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная			- 2,5 г.
              Экстракт автолизированных дрожжей осветленный				- 3,0 г


3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Жидкая питательная среда для получения накопительных культур микроорганизмов различных таксономических групп, в том числе синегнойной палочки и стафилококков.
20 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения. Кипятить 3 мин, при необходимости профильтровать через бумажный фильтр. Разлить по 10 мл в стерильные пробирки. Стерилизовать в течение 15 мин при температуре 121 оС. 
Готовая среда должна быть прозрачной, светло-желтого цвета, допускается легкая опалесценция. 
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-24 ч при 37 оС.
Рост культур проявляется диффузным помутнением среды.


4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  отдел сбыта +7(903) 153 47 92, e-mail: biotechnov@yandex.ru

Технолог ООО БИОТЕХНОВАЦИЯ				        В.В.Власенко
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