ИНСТРУКЦИЯ

по применению питательной среды для контроля стерильности

 и выращивания грибов, готовой к применению 

(агар Сабуро)


Агар Сабуро предназначен для культивирования и посчета дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязненности исследуемых объектов.


Питательный агар представляет собой студень светло-коричневого цвета. Среда стерильна, готова к применению. 

Перед использованием с соблюдением правил асептики заменить металлическую пробку на стерильную ватно-марлевую. Выдержать бутылку с питательной средой в кипящей водяной бане до полного расплавления студня, охладить до температуры 45-50 (С и разлить в стерильные чашки Петри слоем 4-5 мм. После застывания агар Сабуро подсушить при температуре (37(1) (С в течение 40-45 имн.  В таком виде агар Сабуро можно хранить в течение 10 суток при температуре от 2 до 8 (С.

Для подавления роста бактерий в качестве ингибитора рекомендуется применять 
2 %-ный раствор  теллурита калия из расчета 5,0 мл на 1 л питательной среды или антибиотики.

Выпускается в стеклянных бутылках  по 200  и 400 г.

Агар Сабуро необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 SYMBOL 176 \f "Symbol"С.

Срок годности - 1 год. 

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества агара Сабуро в течение срока годности следует обращаться в адрес предприятия-изготовителя: 142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н, ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», тел. /факс (4967) 36-01-16.

