PAGE  

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для бактериологических исследований

 «Питательная среда для выделения коринебактерий (Коринебакагар)»
НАЗНАЧЕНИЕ

Коринебакагар предназначен для выделения коринебактерий из инфицированного материала. Препарат состоит из сухой основы и добавки*)  (2 % раствор калия теллурита). Основа - гигроскопичный порошок светло-коричневого цвета. Добавка - бесцветная прозрачная жидкость.
Основа расфасована по 250 г в полиэтиленовые банки, добавка в ампулах по 5 мл в коробке по 10 ампул.
ПРИНЦИП МЕТОДА
Выделение коринебактерий из исследуемого материала осуществляется микробиологическим методом с использованием селективной добавки.

Принцип метода - визуальное обнаружение роста культур, выделенных из исследуемых образцов, в виде соответствующих колоний на поверхности плотной питательной среды.

СОСТАВ

Коринебакагар представляет собой смесь сухих компонентов из расчета, г/л:
	Панкреатический гидролизат рыбной муки ……………….
	20,0 

	Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов ………
	10,0 

	Натрия хлорид  ………………………………………………
	5,0 

	Глюкоза ………………………………………………………
	1,0 

	Агар микробиологический………..........................................
	10,0(2,0 


АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На питательной среде ко​ринебактерии образуют как шероховатые колонии темно-серого цвета со складчатой поверхностью и неровными (изрезанными) краями - тип "маргаритки", так и темно-серые, серые, серовато-черные колонии, выпуклые или плоские , блестящие, гладкие, с ровными или неровными краями. Токсигенные культуры Corynebacterium diphtheriae gravis нередко растут в виде колоний типа "маргаритки". На коринебакагаре подавляется рост стафилококков и стрептококков.
ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Объекты исследований в клинической микробиологии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

· Термостат обеспечивающий температуру 37±1 (С 

· Пробирки стеклянные вместимостью – 10 мл
· Пипетки стеклянные позволяющие отбирать объемы жидкости 1 и 2 мл
· Цилиндр стеклянный мерный вместимостью 1000 мл
· Чашки Петри стерильные
· Спиртовка
· Вода дистиллированная
· Петля бактериологическая
· Колбы

· Воронки стеклянные

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Приготовление «Коринебакагара».

Основу в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят не более 2 мин до полного расплавления агара, разливают мерно во флаконы и стерилизуют автоклавированием при температуре 121 (С в течение 15 мин. Среду охлаждают до температуры 
45-50 (С, добавляют в асептических условиях 2 % раствор калия теллурита из расчета 
12,5 мл раствора на 1 л основы, тщательно перемешивают, разливают в стерильные чашки Петри  слоем 5-6 мм. После застывания чашки со средой подсушивают в асептических условиях  в течение 40-60 мин.


Готовую среду можно использовать не более 7 суток при условии ее хранения при температуре 2-8 (С или в течение 2-х суток в случае хра​нения при температуре 18-25 (С.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Взятие, посев материала и учет результатов осуществляют в соответствии с приказом Минздрава СССР от 02.04.86 № 450 «О мерах по предупреждению заболеваемости дифтерией».
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для получения достоверных результатов посевы образцов производить не менее, чем в трех повторностях. Определение проводят визуально.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
«Коринебакагар» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 SYMBOL 176 \f "Symbol"С.
Срок годности - основы среды - 3 года, добавки - не менее срока годности основы. 
Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.
По вопросам, касающимся качества «Коринебакагара» в течение срока годности следует обращаться в адрес предприятия-изготовителя: 142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н, ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», тел. (4967) 36-00-20, факс 36-01-16.

*) По просьбе заказчика допускается поставка без добавки
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