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Питательные среды микробиологические, сухие

Регистрационное удостоверение № РЗН2013/699  от  14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.
                                                   2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Среды Гисса. Питательные среды для идентификации энтеробактерий, сухие
Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный  порошок кремового или сероватого цвета.
Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):
Пептон ферментативный	- 4,8 г.
Натрия хлорид	- 4,0 г.
Агар микробиологический	- 3,0 г.
Калий фосфорнокислый двузамещенный	- 0,2 г.
Натрий углекислый	- 0,02 г.
Бромкрезоловый пурпурный  или индикатор ВР (аурин, анилиновый голубой 1:1), бромтимоловый синий                                                                                                - 0,02 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная или лактоза, или мальтоза или  маннит, или  сахароза, или сорбит, или дульцит, или арабиноза, или манноза, или фруктоза, или ксилоза, или рамноза, или инозит, или галактоза, или раффиноза	- 4,0 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Полужидкая питательная среда для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации одного из углеводов (лактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы, арабинозы, фруктозы, маннозы, ксилозы, рамнозы, раффинозы, галактозы) или из многоатомных  спиртов (маннита, дульцита,  инозита, сорбита).
16 г сухой среды размешать в 1 л очищенной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 4 мл в стерильные пробирки и автоклавировать в течение 20 мин при температуре 112оС. Готовая среда должна быть прозрачной пурпурного (для бромкрезолового пурпурного)  или розового (для индикатора ВР), или зеленовато бирюзового (для бромтимолового синего)
Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 14 сут при температуре 2-8 °С.
Посевы исследуемых образцов инкубируют 18-20 ч при температуре 37 оС. При росте микроорганизмов, ферментирующих углевод, наблюдается изменение цвета среды с бромкрезоловым пурпурным с пурпурного на желтый, с индикатором ВР с розового на голубовато-фиолетовый, с бромтимоловым синим с  зеленовато бирюзового на желтый. Газообразование сопровождается появлением пузырьков в столбике среды или на ее поверхности. Рост микроорганизмов, не ферментирующих углевод, не изменяет цвет среды.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 1 (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)
4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций. 
4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
5. СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.
6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранение
В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
Транспортирование
При температуре от 2 оС до 25 оС. Замораживание не допускается.
7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения. 

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11,  тел +7(495) 961 87 42 e-mail: biotechnov@yandex.ru
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