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PEFHCTPAHHOHHOE Y,EIOCTOBEPEHHE

HA ME AMLIWHCKOE U3AEJIUE
ot 07 anpeas 2017 rona Ne ®C32010/06850

Ha MegunuHCKOE H3enme
IInpuuer ogaopasossie crepuibubie Vogt Medical ¢ nraavu u 6es ara

 HacTosIIIEE PErHCTPAIMOHHOE YIOCTOBEPEHHE BBIAHO
"®ort Megnkan Peprpub I'moX", I'epmanus,

- Vogt Medical Vertrieb GmbH, Riippurrer Str. 1A, Haus B, 76137 Karlsruhe,
Germany

Tpounseopurens

""®ort Meaukana ®eprputé I'm6X", I‘epuaann,

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Riippurrer Str. 1A, Haus B, 76137 Karlsruhe,
Germany :

MecTo mpou3BO/ICTBA MEMIUHCKOTO H3/ISITHS
CM.IIPHJIOKEHHE

- Homep peructpanonsoro jocke Ne PJI-16805/81973 or 27.03.2017
B}m MequnuHcKoro u3aenns 260600

Kiiacc MOTeHNMATEHOTO PUCKA IPUMEHEHUS MEIUIIMHCKOTO H3eIHs 2a

Koz O6mepoccriickoro Knaccuduxaropa MpoyKIHH /TS MeMIHHECKOTO Hafemus 93 9863

Hacrosimee perucTpaioHHOE YIOCTOBEPEHHE HMEET IPHIIOKEHHE Ha 1 ucTe

: Siyemrm pyxdnomrrenn DenepaabHOH K
10 Ha/30py B cepe 3ApaBOOXpPAHCHHS - 0. HasmokoB

0031466
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(POC3APABHAA3OP)

R PETUCTPALIMOHHOMY Y/IOCTOBEPEHMIO
. HA MEAWLHMHCKOE U3EJIUE

ot 07 anpens 2017 roaa Ne ®C3 2010/06850
. JIuer 1

Ha meaumnuHCKOE H3/eIHE
Inpuus! oHOpasoBeie cTepuiababie Vogt Medical ¢ uriamu n 6es ura:
 BapmaHTHI HCTIONHCHHS:
1. IlInpuist ogHOpa3oBke cTepribHble Vogt Medical nHCYIMHOBBIE TPEXKOMIOHEHTHBIE :
U 40, U 100
o6memom 0,3 M, 0,5 Mt , 1 Mt
~ curmamm 0.3 x $mm (30 G): 0,3 x 13mm (30 G); 0,33 x 13mm (29 G); 0.4 x 13mm (27 G)
wim 6e3 HriL.
2. Illnpumer oxHOpa3oBsle cTepuIbHBe Vogt Medical TyGepKyIMHOBBIE TPEXKOMIIOHEHTHEIC
obbseMoM 1 M
¢ urnamu 0.4 x 10Mm (27 G); 0.4 x 13mm (27 G), 0.4 x 19vMm (27 G); 0,45 x 10mm (26 G);
0,45 x 13mMmM (26 G)
unu 6e3 uriL.
3. IInpuIeI 0ZIHOPA30BEIe CTEPHIIBHBIE Vogt Medical aByX-# TPEXKOMIIOHEHTHBIE C
coeymnennem Jlyep, Jyep JIok, kaTeTepHbIii THII , MIPHILE! 18 Nep(ySHOHHOH HOMIIBE
obsemom 1 M, 2 M, 2 (2, 5) i, 2,5 M1, 3 ML, 5 Mo, 5 (6) i, 10 M, 10 (12) mm, 20 M,
20 (22) ma, 30 w1, 50 M, 50 (60) vr, 100 M, 120 v, 150 mo, 200 it ¢ uriamu
0,3 x 13mM (30 G); 0,33 x 13mM (29 G);
0,4 x 13mm (27 G); 0,4 x 19mm (27 G);
0,45 x 13Mm (26 G); 0,45 x 16Mm (26 G);
0,5 x 25mm (25 G);
0,55 x 25Mm (24 G);
0,6 x25MM (23 G); 0.6 x 30MM (23 G);
0,7 x 30Mm (22 G); 0,7 x 40MMm (22 G);
0,8 x 40Mm(21 G);
0.9 x 40mm (20 G);
1,1 x 25mM (19 G); 1,1 x 40Mm (19 G); 1,1 x 50mm (19 G);
1.2 x 40mm(18 G); 1.2 x 50Mm(18 G):
1,6 x 40Mm (16 G)
- i Ge3 uriL
- Mecro npomssozacTsa:
1. Vogt Medical Vertrieb GmbH, Riippurrer Str. 1A, Haus B, 76
2. Anhui Kangda Medical Products Co., Ltd., 88 Zhenxis
- Tianchang, People’s Republic of China. g,
- %‘000 "ICKVJIAIT", Pocens, 305000, Kypexas ¢
- 3amecTurenn pykopoaurens PexepanabHoi
110 Haf30py B cdepe 31paBooxpaHeHHs

137 Karlsruhe, Germany

0035214 ’





