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Номер по каталогу:							023081 (набор на 10 определений)
ОПИСАНИЕ ТЕСТА
Asan EasyTest FIV Ab представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к вирусу иммунодефицита в крови кошек. На нитроцеллюлозной мембране, в районе тестовой полосы, иммобилизованы FIV-специфические антигены, конъюгированные с частицами коллоидного золота, а в районе контрольной полосы – мышиные моноклональные антитела. При внесении образца в окно для образцов конъюгат контактирует с образцом. Этот комплекс за счет пассивной диффузии мигрирует вдоль стрипа до тестовой зоны, где связывается с мышиными моноклональными антителами, сорбированными на тестовой полосе. Результат проявляется в течение 10 минут в виде красной или фиолетовой полосы в тестовой зоне (линия «Т» на кассете). Раствор продолжает мигрировать вдоль полосы, где связывается с контрольным конъюгатом и образует вторую красную линию в контрольной зоне (линия «С» на кассете).

МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ
Asan EasyTest FIV Ab включает в себя следующие компоненты:

	1. Тест-кассеты в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем
	10 шт.

	1. Флакон с буферным раствором
	1 шт.

	1. Одноразовые капилляры.
	10 шт.

	1. Пробирки с ЭДТА
	10 шт.

	1. Инструкция по применению
	1 шт.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Присутствие влаги может снизить стабильность реагентов. Поэтому используйте тест сразу же после извлечения его из фольгированной упаковки.
2. Не используйте тестовый набор после истечения срока годности, не замораживайте его.
3. Подходит только для ветеринарных целей.
4. Используйте одноразовые перчатки при работе с образцами, мойте руки после проведения анализа. 
5. Утилизируйте все пробы и тестовые кассеты после использования в соответствии с нормативами GLP. 
6. Не используйте реагенты из других тестовых наборов, не используйте тестовую кассету повторно.
7. Не используйте буферный раствор, если он контаминирован бактериями или плесневыми грибами.
СБОР И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
1. Пробы должны быть отобраны и переданы в соответствии с правилами взятия и перевозки материалов для исследования. 
А. Сыворотка: после взятия крови, дайте образоваться сгустку, затем центрифугируйте кровь, чтобы отделить сыворотку от форменных элементов крови.
Б. Плазма: соберите кровь в пробирку с антикоагулянтом (гепарин, цитрат натрия) или ЭДТА.
Центрифугируйте кровь, чтобы отделить плазму.
В. Цельная кровь: отберите кровь в пробирку с ЭДТА, гепарином или цитратом натрия, следуя стандартным правилам сбора крови. Несвернувшуюся кровь необходимо исследовать в течение 24 часов после получения образца. Если предполагаются значительные временные интервалы между процедурами взятия пробы и её исследованием, необходимо хранить образец с контейнером с хладореагентами или в холодильнике при температуре 2-8С. Образцы нельзя подвергать заморозке!
1. Все образцы должны быть исследованы сразу же после их сбора. При необходимости следует хранить их при температуре 2-8С до 24 часов или при -20С для более длительного хранения. 
ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Доведите образцы, тестовые кассеты и раствор буфера до комнатной температуры (в течение 15-30 минут).
1. Подготовьте тестовую кассету для работы, промаркируйте кассету именем пациента. Проведите исследование сразу после извлечения кассеты из фольгированной упаковки.
1. Внесите 1 каплю (10 мкл) образца в лунку для пробы (S). Собрать материал пипеткой-капельницей до метки «10 мкл». 
1. Добавьте 3 капли буферного раствора в эту же лунку (S). 
1. Через 10 минут проведите оценку результата теста. Нельзя учитывать результаты анализа позже, чем через 10 минут.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
1. Отрицательный результат: полоска только в контрольном поле (С).
1. Положительный результат: две полоски в тестовом поле (Т) и в контрольном поле (С).
1. Ошибочный результат: если в течение 10 минут в контрольном поле (С) не наблюдается красная полоска, но в тестовом поле (Т) появилась полоска от бледно-розового до красного цвета, результат считается ошибочным. В таком случае необходимо провести исследование ещё раз, используя новый набор.
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[image: ]ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ НАБОРА
1. Asan EasyTest FIV Ab должен храниться при температуре от 1 до 30оС. 
1. При соблюдении условий хранения стабильность набора гарантируется         
в течение 24 месяцев со дня изготовления.
ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА
Asan EasyTest FIV Ab разработан и предназначен для первичного скринингового исследования уровня антител к вирусу иммунодефицита кошек. Тест позволяет легко и быстро получить результат, но не исключает возможность получения как ложноположительного, так и ложноотрицательного результата, вызванного различными факторами. Таким образом, принимая во внимание результаты данного теста при постановке диагноза, учитывайте также клиническую картину, результаты других тестов и мнение других ветеринарных врачей. 
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